使用说明:

初次使用时请先使用位于开始菜单BMA程序目录下的“通讯检测”程序配置通讯参数:

确保通讯正常

如果修改了通讯参数或更换端口，请重新配置通讯参数

配置完成以后使用开始菜单中BMA程序目录下“试验箱监测”程序监控试验箱。

使用时请观察温湿度示数，如果三角形指示为绿色，说明通讯正常。

如果通讯异常请关闭并重启程序或计算机。

若示数异常，请检查通讯参数是否正确。